КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А 
                   від 25 березня 1999 р. N 465 
                               Київ

Про затвердження Правил охорони поверхневих 
              вод від забруднення зворотними водами

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
            N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

З метою охорони поверхневих водних об'єктів  від  забруднення 
зворотними водами Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Правила охорони поверхневих вод від забруднення 
зворотними водами, що додаються.

2. Міністерствам,  іншим органам виконавчої влади забезпечити 
у     місячний    термін    перегляд    і    скасування    власних 
нормативно-правових актів, що суперечать цій постанові.

Прем'єр-міністр України                    В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                            постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 25 березня 1999 р. N 465

ПРАВИЛА 
             охорони поверхневих вод від забруднення 
                        зворотними водами

1. Ці   Правила   спрямовані   на  попередження  та  усунення 
забруднення поверхневих водних об'єктів (далі  -  водні  об'єкти), 
відтворення   водних   ресурсів   і  забезпечення  безпечних  умов 
водокористування.

Правила обов'язкові  для  виконання   всіма   підприємствами, 
установами,    організаціями    та    громадянами   -   суб'єктами 
підприємницької  діяльності,   діяльність   яких   щодо   скидання 
зворотних  вод  у  водні об'єкти впливає або може вплинути на стан 
поверхневих вод (далі - водокористувачі).

2. У Правилах наведені  нижче  терміни  вживаються  у  такому 
значенні:

водовипускна споруда  -  гідротехнічний  об'єкт або пристрій, 
призначений для відводу (скидання) зворотних вод у водні об'єкти;

вода зворотна - вода,  що повертається за допомогою технічних 
споруд  і  засобів  з  господарської  ланки кругообігу води в його 
природні ланки у вигляді стічної,  шахтної, кар'єрної чи дренажної 
води;

категорія якості   води   -  показник  ступеня  забрудненості 
водного об'єкта,  який  визначається  за  сукупністю  встановлених 
показників складу   і  властивостей  води  і  дотримання  якого  є 
обов'язковим протягом визначеного часу;

випускання зворотних вод  -  відвід  зворотних  вод  у  водні 
об'єкти;

згінно-нагінні явища  -  це  переміщення  під  впливом  вітру 
водних мас з однієї частини водного об'єкта в іншу;

санітарно-гігієнічні нормативи   якості   води   -    науково 
обгрунтовані   величини   концентрації   забруднюючих  речовин  та 
показники  якості  води  (загальнофізичні,  біологічні,   хімічні, 
радіаційні), які не впливають прямо або опосередковано на життя та 
здоров'я населення;

рибогосподарські нормативи якості води - науково обгрунтовані 
величини  концентрації  забруднюючих  речовин  та показники якості 
води (загальнофізичні,  біологічні,  хімічні,  радіаційні), які не 
впливають на збереження і відтворення промислово цінних видів риб;

контрольний створ  -  поперечний  перетин  водотоку,  в якому 
здійснюється контроль за якістю води.

3. Планування заходів з охорони поверхневих вод,  контроль за 
їх   охороною   та  нормування  ступенів  очищення  зворотних  вод 
здійснюється відповідно до цих Правил.

4. Планування заходів з охорони поверхневих вод  здійснюється 
виходячи     з     першочергового     задоволення     питних     і 
господарсько-побутових потреб в рамках міжнародних,  державних  та 
регіональних програм  використання,  охорони та відтворення водних 
ресурсів. Під час розроблення цих заходів визначаються:

ділянки водних об'єктів,  на яких регламентується  відповідно 
до встановлених нормативів якість води;

показники, що характеризують якісний склад і властивості води 
на ділянках водних об'єктів;

джерела забруднення водних об'єктів (обсяги водокористування, 
скидання зворотних вод та забруднюючих речовин);

умови переведення  якості  води  на  певних  ділянках  водних 
об'єктів до вищих категорій якості;

обсяги водних ресурсів,  необхідні для задоволення  питних  і 
господарсько-побутових потреб, а також потреб галузей економіки;

перелік робіт, спрямованих на запобігання шкідливої дії вод.

5. Проектування,   будівництво,   розширення,  реконструкція, 
технічне  переоснащення  та  капітальний   ремонт   об'єктів   має 
здійснюватися за умови,  що категорії якості води водних об'єктів, 
передбачені  відповідними  програмами  використання,  охорони   та 
відтворення водних ресурсів, не погіршуються.

6. З урахуванням ступеня забрудненості водного об'єкта,  його 
значення для соціально-економічного розвитку регіону, технічних та 
економічних  можливостей  в  ослабленні  антропогенного  впливу та 
інших негативних факторів визначаються водні об'єкти та їх ділянки 
для першочергової реалізації заходів з охорони вод.

7. Нормування якості води водного об'єкта здійснюється шляхом 
встановлення сукупності допустимих значень показників її складу та 
властивостей,   у   межах   яких   забезпечуються  безпечні  умови 
водокористування   і   які    встановлюються    для    води,    що 
використовується для задоволення питних,  господарсько-побутових і 
рекреаційних потреб, а також потреб рибного господарства.

На ділянках  водних  об'єктів,  які   знаходяться   в   межах 
населених пунктів,  незалежно від цілей водокористування нормативи 
встановлюються як для води,  що використовується  для  задоволення 
господарсько-побутових потреб.

8. Контрольний    створ,    у   якому   мають   дотримуватися 
санітарно-гігієнічний та рибогосподарський нормативи якості  води, 
визначається залежно від конкретних умов,  але не нижче 500 метрів 
від місця скидання зворотних вод на ділянках водних об'єктів,  які 
використовуються  для  задоволення питних і господарсько-побутових 
потреб,  на відстані одного  кілометра  вище  від  найближчого  за 
течією  пункту  водокористування,  а  на  водоймах  акваторії  - в 
радіусі одного кілометра від пункту водокористування.

9. Місце скидання стічних вод повинне знаходитися нижче  межі 
населеного  пункту  за  течією водотоку на відстані,  яка виключає 
вплив згінно-нагінних явищ.

10. Водокористувачі    повинні    забезпечувати    дотримання 
відповідного  санітарного  стану  на території,  де розташовані їх 
об'єкти,  і не  допускати  винесення  через  дощові  каналізаційні 
мережі  сміття,  продуктів  ерозії  грунтів,  сировини та відходів 
виробництва.

11. Забороняється  скидання  у  водні  об'єкти,  на  поверхню 
льодового  покриву  та  водозбору,  а також у каналізаційні мережі 
пульпи,   концентрованих   кубових   залишків,    шламів,    інших 
технологічних і побутових твердих відходів.

12. На водних об'єктах та в їх прибережних захисних смугах не 
допускається  миття  транспортних  засобів  і  техніки,  а   також 
проведення робіт, які можуть призвести до забруднення води.

13. Діяльність   водокористувачів   не   повинна   спричиняти 
збільшення донних відкладів або  накопичення  в  них  забруднюючих 
речовин, які можуть призвести до погіршення стану водних об'єктів.

У разі   виявлення  таких  донних  відкладів  водокористувачі 
повинні забезпечити розчищення русла річки  або  ложа  водойми  та 
вжити  заходів  до  запобігання подальшому замуленню і забрудненню 
водного об'єкта.

14. Для  об'єктів  і  споруд,  які  є  аварійно  небезпечними 
(нафто-    та    продуктопроводи,   нафто-   та   продуктосховища, 
накопичувачі  стічних  вод,  каналізаційні  колектори  та   очисні 
споруди, судна та інші плавучі засоби, нафтові свердловини, бурові 
платформи),  повинні бути розроблені і  впроваджені  протиаварійні 
заходи,  у  тому числі плани ліквідації наслідків можливих аварій, 
перелік споруд і територій,  які підлягають особливому захисту від 
забруднення (водозбори, пляжі тощо), порядок дій у разі виникнення 
аварійних ситуацій, перелік необхідних технічних засобів, способів 
збирання   та   видаляння  забруднюючих  речовин,  а  також  режим 
водокористування у разі аварійного забруднення водного об'єкта.

Плани ліквідації наслідків можливих  аварій  погоджуються  із 
спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у 
галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

15. Скидання  зворотних  вод  у  водні  об'єкти  допускається 
тільки  за  умови  одержання  в  установленому  порядку дозволу на 
спеціальне водокористування.

16. Необхідний ступінь очищення зворотних вод,  що скидаються 
у  водні  об'єкти,  визначається  нормативами гранично допустимого 
скидання (ГДС) забруднюючих речовин.

17. Граничний обсяг скидання  забруднюючих  речовин  у  водні 
об'єкти встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування.

18. Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються з метою 
поетапного     поліпшення     якості     води     і     дотримання 
санітарно-гігієнічних    нормативів    у    місцях    розташування 
водозаборів,  а рибогосподарських - у водних об'єктах комплексного 
використання.

19. Для  комунальних  споруд  повного  біологічного  очищення 
стічних вод встановлюються  такі  нормативи  гранично  допустимого 
вмісту забруднюючих речовин (мг/л):

біохімічне споживання кисню (БСК5) - не більш як 15;

хімічне споживання кисню - не більш як 80;

завислі речовини - не більш як 15.

Нормування гранично  допустимого  скидання інших забруднюючих 
речовин  у  водні  об'єкти  здійснюється  органами, уповноваженими 
видавати  дозвіл  на  спеціальне  водокористування,  за  умови, що 
досягнута  категорія якості води при цьому не погіршиться. { Абзац 
п'ятий  пункту  19  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ 
N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

20. Водокористувачі,  які скидають промислові стічні води  до 
каналізаційних   мереж,  повинні  дотримуватися  правил  приймання 
стічних  вод  підприємств  у   комунальні   та   відомчі   системи 
каналізації міст та селищ.

21. Встановлення  обмежень  на  скидання забруднюючих речовин 
залежить від категорії якості поверхневих  вод,  передбаченої  для 
окремих ділянок водного об'єкта.

22. Місця    та    періодичність    відбору   проб,   перелік 
контрольованих  показників  встановлюються  водокористувачами   за 
погодженням   з   Радою   міністрів  Автономної  Республіки  Крим, 
обласними,      Київською     та     Севастопольською     міськими 
держадміністраціями.

{  Пункт  22  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 748 
( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

23. Водокористувачі  зобов'язані  забезпечувати монтування та 
експлуатацію пристроїв,  призначених  для  здійснення  регулярного 
контролю  за  обсягами  та  якістю зворотних вод,  а також сприяти 
працівникам контролюючих органів під час  проведення  перевірок  і 
відбору  проб  у контрольних створах та в системах водовідводу,  в 
тому числі за межами території, де розташовані їх об'єкти.

24.  Держекоінспекція  та  її територіальні органи здійснюють 
державний контроль за станом охорони та раціонального використання 
вод, проведення заходів з охорони водних об'єктів від забруднення, 
засмічення  та  вичерпання,  роботи очисних та інших водоохоронних 
споруд, з яких здійснюється скидання зворотних вод усіх категорій, 
дотримання   встановленого   режиму   господарської  діяльності  у 
водоохоронних  зонах  та прибережних захисних смугах відповідно до 
законодавства.

{  Пункт  24  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 748 
( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

25. Контроль   за   станом   водних   об'єктів   здійснюється 
спеціально  уповноваженими  органами  виконавчої  влади  у  галузі 
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Водокористувачі здійснюють  контроль  за  якістю  і кількістю 
скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин.

Контроль за якістю  води  у  транскордонних  водних  об'єктах